Załącznik nr 1

Karta przeglądu technicznego klimatyzacji w autobusie nr  _____

Lista czynności do wykonania podczas przeglądu technicznego klimatyzacji, raz do roku lub co 1000 godzin pracy.

| L.p. | Kontrola materiałów eksploatacyjnych i ewentualne uzupełnienie | Wykonawca | Potwierdzenie (podpis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzić szczelności instalacji chłodniczej Nie stosować dodatków do wykrywania wycieków |  |  |
| 2 | Sprawdzić przewody chłodnicze i połączenia na szczelność, przecieki i mocowania. |  |  |
| 3 | Sprawdzić działanie przełącznika wysokiego i niskiego ciśnienia. Sprawdzić przełączniki wysokiego ciśnienia sterownika skraplacza (jeśli są zainstalowane) |  |  |
| 4 | Sprawdzić działanie zaworów rozprężnych. |  |  |
| 5 | Sprawdzić sprężarkę na szczelność, wydajność i montaż. |  |  |
| 6 | Sprawdzić poziom oleju |  |  |
| 7 | Sprawdzić działanie regulatora mocy (jeśli jest zainstalowany) |  |  |
| 8 | Sprawdzić działanie i łożyska sprzęgła elektromagnetycznego. Zapewnić prawidłowe osadzenie sprzęgła na wale sprężarki. |  |  |
| 9 | Sprawdzić stan obudowy klimatyzacji, uszczelki i blokady. |  |  |
| 10 | Sprawdzić funkcjonowanie presostatów wysokiego i niskiego ciśnienia. |  |  |
| 11 | Sprawdzić sprężarkę pod kątem wycieków, wydajności i zamocowania. |  |  |
| L.p. | Sprawdzić działanie urządzenia klimatyzacyjnego. | Wykonawca | Potwierdzenie (podpis) |
| 12 | Chłodzenie: Ustawienie sterownika klimatyzacji na stałe chłodzenie, |  |  |
| 13 | Sprawdzić sterowanie wydajności układu chłodniczego. |  |  |
| 14 | Ogrzewanie: Ustawienie sterownika klimatyzacji na stałe grzanie, |  |  |
| 15 | Sprawdzić sterowanie wydajności ogrzewania. |  |  |
| 16 | Wentylację |  |  |
| 17 | Cyrkulację powietrza |  |  |
| 18 | Sprawdzić stan obudowy i osłon klimatyzatora, uszczelnienie, zamknięcie. |  |  |
| L.p. | Sprawdzić działanie | Wykonawca | Potwierdzenie (podpis) |
| 19 | Sprawdzić działanie i stan instalacji elektrycznej. |  |  |
| 20 | Sprawdzić działanie termostatu i sterowania. |  |  |
| 21 | Sprawdzić działanie klap świeżego powietrza |  |  |
| 22 | Sprawdzić regulację, napięcie i zużycie pasków klinowych. |  |  |
| 23 | Sprawdzić butelkę odbiornika. Wymienić jeśli jest skorodowana. |  |  |
| 24 | Sprawdzić układ recyrkulacji. |  |  |
| 25 | Sprawdzić koła pasowe, łożyska, wałki napędowe, napinacze. |  |  |
| 26 | Sprawdzić zbiornik czynnika pod kątem korozji. |  |  |
| L.p. | Wymiana w kanale warsztatowym | Wykonawca | Potwierdzenie (podpis) |
| 27 | Wymienić filtr przeciwpyłkowy (jeśli jest zainstalowany) i wkłady filtracyjne |  |  |
| 28 | Wymienić zanieczyszczony olej sprężarkowy. |  |  |
| 29 | Wymienić zanieczyszczony czynnik R 134a. |  |  |
| 30 | Wymienić filtry osuszaczy. |  |  |
| L.p. | Inne | Wykonawca | Potwierdzenie (podpis) |
| 31 | Wszystkie zauważone usterki podczas wykonywania przeglądu zgłosić do zamawiającego |  |  |
| 32 | Wykonać czyszczenie i dezynfekcję parowników układu klimatyzacji i kanałów powietrza |  |  |
| 33 | Wykonać analizę błędów i usterek za pomocą interfejsu diagnostycznego. |  |  |

Uwagi do wykonanego przeglądu:………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................................

Osoby wykonujące przegląd:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………….                   …………………………………………………………………………

Temperatura krzepnięcia

płynu chłodzącego                       …………………………………………………………………………

Faktyczny stan licznika:

......................................

(km)

Potwierdzenie wykonania:

.............................

(data i podpis, przedstawiciel wykonawcy)

Potwierdzenie odbioru:

.............................

(data i podpis, przedstawiciel zamawiającego)